生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

| 项目名称 | 外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 成华发改[2013]282号 |
| 建设地点 | 四川省成都市成华区 |
| 验收单位 | 成都鑫华农业有限公司 |

2020  年 8 月 26 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目 | 行业类别 | 建筑工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 成都鑫华农业有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 成华区行政审批局 成华审批社会事务〔2020〕078号，2020年4月22日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2013年12月~2015年12月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川翰鼎工程设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 成都基准方中建筑设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 四川秀川工程技术有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 成都市第九建筑工程公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川京华畅工程管理有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水土保持〔2017〕365号），成都鑫华农业有限公司于2020年8月26日在成华区主持召开了外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目水土保持设施验收会议。参加会议的有验收报告编制单位四川京华畅工程管理有限公司、监测单位四川秀川工程技术有限公司、方案报告编制单位四川翰鼎工程设计有限公司、监理单位成都衡泰工程管理有限责任公司、施工单位成都市第九建筑工程公司等单位代表及特邀专家、会议成立了验收组。

会上，验收组查阅了技术资料，听取了建设单位、方案编制单位、施工单位、监理单位、验收报告编制单位的汇报，经质询、讨论，形成了外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目水土保持设施验收意见。

- （一）项目概况

本项目位于成都市成华区龙潭光明村5、6组，包括2个地块:1号地块由6栋楼的住宅建筑﹑道路广场﹑小区绿化及地下室组成，建设净用地面积为21854.95m2，总建筑面积94940.02 m2，绿地面积6560.86m²，绿地率30.02%，建筑密度29.46%，容积率3.517；6号地块为配套幼儿园，占地面积为2501.6 m²，总建筑面积约为3596.10 m²，共设6个班级，每个班级45人，住宿床位30张。

工程建设工期为2013年12月~2015年12月。

- （二）水土保持方案批复情况

2020年4月22日，成华区行政审批局以《成都市成华区行政审批局关于外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目水土保持方案报告书的批复》（成华审批社会事务〔2020〕078号）批复了工程水土保持方案，批复的水土流失防治责任范围2.44公顷。

- （三）水土保持设计情况

2013年11月，成都基准方中建筑设计有限公司设计完成《外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目施工图设计》（含水土保持部分）。

- （四）水土保持监测情况

本工程通过实施水土保持措施，项目建设区水土流失治理度达到99.9%，土壤流失控制比达到1.67，渣土防护率达到99.7%，林草植被恢复率99.9%，林草覆盖率达到25.63%，各项水土保持防治指标均达到批复水土保持方案目标值。监测结果表明本工程已完成水土保持方案确定的防治任务，水土保持设施的完好率较高，可发挥其水土保持效益。

- （五）验收报告编制情况和主要结论

1．验收报告编制情况

2020年7月至2020年8月，四川京华畅工程管理有限公司开展了水土保持设施验收工作，编制完成了《外环新型社区1、6号地块安置房建设工程项目水土保持设施验收报告》。

2．验收报告主要结论

建设单位编报了水土保持方案，各项手续齐全；水土保持工作制度完善，水土保持工程设计、施工、监理、监测报告等资料齐全；水土保持设施后续管理维护责任落实；水土保持工程质量总体合格，达到了水土保持方案及批复的要求，水土保持设施自验结论为合格。

- （六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中，依法依规履行了水土保持方案编报审批程序，开展了水土保持监测、监理工作，落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，已按水行政主管部门的要求缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

- （七）后续管护要求

运行期间应加强植被养护等水土保持管护工作，确保其正常运行和发挥效益。